## 采集点定义表
| 编码 | 名称 | html显示 | 名称 | 单位
1 | I001 | WCQ-Ii | WCQ-I<sub>i</sub> | 第i股进水水量 | m3/d
2 | I002 | WIF-Ii | WIF-I<sub>i</sub> | 第i股进水瞬时流量 | l/s
3 | I003 | pH-Ii | pH-I<sub>i</sub> | 第i股进水pH
4 | I004 | T-Ii | T-I<sub>i</sub> | 第i股进水温度 | ℃
5 | I005 | Color-Ii | Color-I<sub>i</sub> | 第i股进水色度 | 倍
6 | I006 | TDS-Ii | TDS-I<sub>i</sub> | 第i股进水溶解固体 | mg/l
7 | I007 | SS-Ii | SS-I<sub>i</sub> | 第i股进水悬浮固体 | mg/l
8 | I008 | BOD5-Ii | BOD<sub>5</sub>-I<sub>i</sub> | 第i股进水BOD | mg/l
9 | I009 | CODCr-Ii | COD<sub>Cr</sub>-I<sub>i</sub> | 第i股进水COD | mg/l
10 | I010 | NH4-N-Ii | NH<sub>4</sub>-N-I<sub>i</sub> | 第i股进水氨氮 | mg/l
11 | I011 | TN-Ii | TN-I<sub>i</sub> | 第i股进水总氮 | mg/l
12 | I012 | TP-Ii | TP-I<sub>i</sub> | 第i股进水总磷 | mg/l
13 | I013 | WCQ-I | WCQ-I | 进水量 | m3/d
14 | I014 | WIF-I | WIF-I | 瞬时进水量 | l/s
15 | I015 | pH-I | pH-I | 进水pH
16 | I016 | T-I | T-I | 进水温度 | ℃
17 | I017 | Color-I | Color-I | 进水色度 | 倍
18 | I018 | TDS-I | TDS-I | 进水溶解固体 | mg/l
19 | I019 | SS-I | SS-I | 进水SS | mg/l
20 | I020 | SS(L) | SS(L) | 进水SS负荷 | kg/d
21 | I021 | BOD5-I | BOD<sub>5</sub>-I | 进水BOD | mg/l
22 | I022 | BOD5(L) | BOD<sub>5</sub>(L) | 进水BOD负荷 | kg/d
23 | I023 | CODCr-I | COD<sub>Cr</sub>-I | 进水COD | mg/l
24 | I024 | CODCr(L) | COD<sub>Cr</sub>(L) | 进水COD负荷 | kg/d
25 | I025 | NH4-N-I | NH<sub>4</sub>-N-I | 进水氨氮 | mg/l
26 | I026 | NH4-N(L) | NH<sub>4</sub>N(L) | 进水氨氮负荷 | kg/d
27 | I027 | TN-I | TN-I | 进水总氮 | mg/l
28 | I028 | TN(L) | TN(L) | 进水总氮负荷 | kg/d
29 | I029 | TP-I | TP-I | 进水总磷 | mg/l
30 | I030 | TP(L) | TP(L) | 进水总磷负荷 | kg/d
31 | I031 | BOD5-I:CODCr-I | BOD<sub>5</sub>-I:CODCr-I | 进水可生化性
32 | I032 | BOD5-I:TN-I | BOD<sub>5</sub>-I:TN-I | 进水氮营养比例
33 | I033 | TN-I:TP-I | TN-I:TP-I | 进水磷营养比例
34 | I034 | TDS-I | TDS-I | 进水溶解固体 | mg/l
35 | I035 | ORP-I | ORP-I | 进水氧化还原电位 | mV
36 | I036 | WCQ-Ei | WCQ-E<sub>i</sub> | 第i股出水水量 | m3/d
37 | I037 | WIF-Ei | WIF-E<sub>i</sub> | 第i股出水瞬时流量 | l/s
38 | I038 | pH-Ei | pH-E<sub>i</sub> | 第i股出水pH
39 | I039 | T-Ei | T-E<sub>i</sub> | 第i股出水温度 | ℃
40 | I040 | Color-Ei | Color-E<sub>i</sub> | 第i股出水色度 | 倍
41 | I041 | SS-Ei | SS-E<sub>i</sub> | 第i股出水SS | mg/l
42 | I042 | BOD5-Ei | BOD<sub>5</sub>-Ei | 第i股出水BOD | mg/l
43 | I043 | CODCr-Ei | COD<sub>Cr</sub>-Ei | 第i股出水COD | mg/l
44 | I044 | NH4-N-Ei | NH<sub>4</sub>-N-Ei | 第i股出水氨氮 | mg/l
45 | I045 | TN-Ei | TN-E<sub>i</sub> | 第i股出水总氮 | mg/l
46 | I046 | TP-Ei | TP-E<sub>i</sub> | 第i股出水总磷 | mg/l
47 | I047 | WCQ-E | WCQ-E | 出水水量 | m3/d
48 | I048 | WIF-E | WIF-E | 出水瞬时流量 | l/s
49 | I049 | pH-E | pH-E | 出水pH
50 | I050 | T-E | T-E | 出水温度
51 | I051 | Color-E | Color-E | 出水色度 | ℃
52 | I052 | SS-E | SS-E | 出水悬浮固体 | 倍
53 | I053 | BOD5-E | BOD<sub>5</sub>-E | 出水生化需氧量 | mg/l
54 | I054 | CODCr-E | COD<sub>Cr</sub>-E | 出水化学需氧量 | mg/l
55 | I055 | NH4-N-E | NH<sub>4</sub>-N-E | 出水氨氮 | mg/l
56 | I056 | TN-E | TN-E | 出水总氮 | mg/l
57 | I057 | TP-E | TP-E | 出水总磷 | mg/l
58 | I058 | VSSb-I | VSS<sub>b</sub> | 进水可降解可挥发悬浮固体浓度 | mg/l
59 | I059 | r-I | r-I | 进水可降解可挥发悬浮固体溶解COD产生率
60 | I060 | VSSnb-I | VSS<sub>nb</sub> | 进水不可降解可挥发悬浮固体浓度 | mg/l
61 | I061 | VFA-Ei | VFA-Ei | 第i股出水挥发性脂肪酸 | mg/l
62 | I062 | VFA-E | VFA-E | 出水挥发性脂肪酸 | mg/l
| I063 | ALK-Ei | ALK-Ei | 第i股出水碱度 | mg/l
| I064 | ALK-E | ALK-E | 出水碱度 | mg/l
| I064 | VSSb-Ii | VSS<sub>b</sub>-Ii | 第i股进水可降解可挥发悬浮固体浓度
| I065 | r-Ii | r-Ii | 第i股进水可降解可挥发悬浮固体溶解COD产生率
| I066 | VSSnb-Ii | VSS<sub>nb</sub>-Ii | 第i股进水不可降解可挥发悬浮固体浓度
64 | I301 | pH-1 | pH-1
65 | I302 | ORP-1 | ORP-1 | 氧化还原电位 | mV
66 | I303 | ALK-1 | ALK-1 | 碱度 | mg/l
67 | I304 | VFA-1 | VFA-1 | 挥发性脂肪酸 | mg/l
68 | I305 | T-1 | T-1 | 温度 | ℃
69 | I306 | DO-1 | DO-1 | 溶解氧 | mg/l
70 | I307 | MLSS | MLSS | 混合液悬浮固体 | mg/l
71 | I308 | MLVSS | MLVSS | 挥发性混合液悬浮固体 | mg/l
72 | I309 | SV30 | SV<sub>30</sub> | 污泥沉降比 | ml/L
73 | I310 | SVI | SVI | 污泥体积指数 | ml/g
74 | I311 | HRT | HRT | 水力停留时间 | d
75 | I312 | VLR-COD | VLR-COD | COD容积负荷 | kg/m3/d
76 | I313 | BP | BP | 沼气排出管背压 | Pa
77 | I314 | PBRP | PBRP | 升流管沼气持气率
78 | I315 | BPRD | BPRD | 回流管沼气持气率
79 | I316 | WVRP | WVRP | 升流管液体流速 | m/s
80 | I317 | WQRP | WQRP | 升流管液体流量 | m3/d
81 | I318 | RV-1 | RV-1 | 第一反应室上升流速 | m/h
82 | I319 | RV-2 | RV-2 | 第二反应室上升流速 | m/h
83 | I320 | SHLR | SHLR | 水力表面负荷 | m3/m2/h
84 | I321 | SSLR | SSLR | 固体表面负荷 | kg/m2/d
85 | I322 | v0 | v0 | 中心管内流速 | mg/l
86 | I323 | v1 | v1 | 中心管下端至反射板表面缝隙流速 | mg/l
87 | I324 | SRT | SRT | 泥龄 | d
88 | I325 | RSQ | RSQ | 回流污泥流量 | m3/d
89 | I326 | RSC | RSC | 回流污泥浓度 | mg/l
90 | I327 | RSA | RSA | 回流污泥总量 | kg/d
91 | I328 | WSQ | WSQ | 剩余污泥流量 | m3/d
92 | I329 | WSC | WSC | 剩余污泥浓度 | mg/l
93 | I330 | WSA | WSA | 剩余污泥排放量 | kg/d
94 | I331 | SCP | SCP | 泥饼产量 | kg/d
95 | I332 | SCPR | SCPR | 泥饼产率=产量/水量 | kg泥饼/kgCOD
96 | I333 | BGCQ | BGCQ | 沼气累积产生量 | m3/d
97 | I334 | BGPR | BGPR | 沼气产生率(产量/cod削减) | m3/kgCOD
98 | I335 | Xv | X<sub>v</sub> | 挥发性悬浮固体浓度 | mg/l
99 | I336 | Sr | S<sub>r</sub> | COD消减量 | kg/m3废水
100 | I337 | Xb | X<sub>b</sub> | 生物质浓度 | mg/l
101 | I338 | F/M | F/M | 有机负荷 | kgCOD/kgVSS
102 | I339 | q | q | 二沉池水力表面负荷 | kgCOD/kg
103 | I340 | qx | F/M | 二沉池固本能量 | kg/m2/d
104 | I341 | v | q | 中心管水流速 | m/s
105 | I342 | vx | vx | 中心管喇叭口流速 | mm/s
106 | I343 | L | L | 二沉池出水郾负荷 | l/m/s
109 | I346 | ΔN | ΔN | 每日需投加N量 | kg/d
110 | I347 | ΔP | ΔP | 每日需投加P量 | kg/d
111 | I348 | OUR | OUR | 系统每日需氧量 | kg/d
112 | I349 | Gs | G<sub>s</sub> | 风机供气量 | l/min
| I353 | VFA-1:ALK-1 | VFA-1:ALK-1 | VFA/ALK
116 | I501 | SS(RV) | SS(RV) |  | %
117 | I502 | SS(RD) | SS(RD) |  | kg/d
118 | I503 | BOD5(RV) | BOD<sub>5</sub>(RV) |  | %
119 | I504 | BOD5(RD) | BOD<sub>5</sub>(RD) |  | kg/d
120 | I505 | CODCr(RV) | COD<sub>Cr</sub>(RV) |  | %
121 | I506 | CODCr(RD) | COD<sub>Cr</sub>(RD) |  | kg/d
122 | I507 | NH4-N(RV) | NH<sub>4</sub>-N(RV) |  | %
123 | I508 | NH4-N(RD) | NH<sub>4</sub>-N(RD) |  | kg/d
124 | I509 | TN(RV) | TN(RV) |  | %
125 | I510 | TN(RD) | TN(RD) |  | kg/d
126 | I511 | TP(RV) | TP(RV) |  | %
127 | I512 | TP(RD) | TP(RD) |  | kg/d
128 | I513 | RWQ | RWQ | 回用水量 | m3/d
129 | I514 | RWR | RWR | 废水回用率 | %
130 | I515 | fd | f<sub>d</sub> | VSS生物降解去除率 | %
131 | I601 | DWCQ | DWCQ | 排放量 | m3/d
132 | I602 | DSS | DSS |  | mg/l
133 | I603 | DTSS | DTSS |  | kg/d
134 | I604 | DBOD5 | DBOD<sub>5</sub> |  | mg/l
135 | I605 | DTBOD5 | DTBOD<sub>5</sub> |  | kg/d
136 | I606 | DCODCr | DCOD<sub>Cr</sub> |  | mg/l
137 | I607 | DTCODCr | DTCOD<sub>Cr</sub> |  | kg/d
138 | I608 | DNH4-N | DNH<sub>4</sub>-N |  | mg/l
139 | I609 | DTNH4-N | DTNH<sub>4</sub>-N |  | kg/d
140 | I610 | DTN | DTN |  | mg/l
141 | I611 | DTTN | DTTN |  | kg/d
142 | I612 | DTP | DTP |  | mg/l
143 | I613 | DTTP | DTTP |  | kg/d
144 | I701 | WMC | WMC | 每月自来水用量 | m3/d
145 | I702 | EMC | EMC | 每月电用量 | Kwh/mon
146 | I703 | SMC | SMC | 每月蒸气用量 | t/mon
147 | I704 | SR-M001 | SR-M001 | 现场变动数 | kg
148 | I705 | SR-M002 | SR-M002 |  | kg
149 | I706 | SR-M003 | SR-M003 |  | kg
150 | I707 | SR-M004 | SR-M004 |  | kg
151 | I708 | SR-M005 | SR-M005 |  | kg
152 | I709 | SR-M006 | SR-M006 | SR-M006 | kg
153 | I710 | SR-M007 | SR-M007 | SR-M007 | kg
154 | I801 | VS-1 | VS-1 | 开关
155 | I802 | VS-2 | VS-2 | 开关
156 | I803 | VS-3 | VS-3 | 开关
157 | I804 | VS-4 | VS-4 | 开关
158 | I805 | VS-5 | VS-5 | 开关
159 | I806 | VS-6 | VS-6 | 开关
160 | I807 | VS-7 | VS-7 | 开关
161 | I808 | VS-8 | VS-8 | 开关
162 | I809 | VS-9 | VS-9 | 开关
163 | I810 | VS-10 | VS-10 | 开关
164 | I811 | VS-11 | VS-11 | 开关
165 | I812 | VS-12 | VS-12 | 开关
166 | I813 | PS-1 | PS-1 | 开关
167 | I814 | PS-2 | PS-2 | 开关
168 | I815 | BS-1 | BS-1 | 开关
169 | I816 | BS-2 | BS-2 | 开关
170 | I817 | SS-1 | SS-1 | 开关
171 | I818 | SS-2 | SS-2 | 开关
172 | I819 | HH | HH | 开关
173 | I820 | HH | HH | 开关
174 | I821 | L | L | 开关
175 | I822 | LL | LL | 开关

## 标准单元
0 |  | 收集/贮存/调节
1 |  | 物理处理
2 |  | 化学处理
3 |  | 物化处理
4 |  | 生物处理
5 |  | 其它
1 |  | 集水
2 |  | 贮存
3 |  | 调节
101 | 1 | 格栅
102 | 1 | 沉淀
103 | 1 | 气浮
104 | 1 | 冷却
105 | 1 | 污泥浓缩
201 | 2 | 化学中和反应
202 | 2 | 氧化还原反应
203 | 2 | 化学沉淀反应
204 | 2 | 污泥浓缩
301 | 3 | 混凝
302 | 3 | Fenton氧化
303 | 3 | 微电解
304 | 3 | 污泥脱水
401 | 4 | 厌氧
402 | 4 | 好氧
403 | 4 | 兼氧
501 | 5 | 其它
MG-1 | 101 | 人工格栅
IS-1 | 101 | 斜网
WE-1 | 3 | 水质水量调节
WS-1 | 2 | 贮存
MS-1 | 102 | 生物选择
IC-1 | 401 | 厌氧内循环
IC-2 | 401 | 厌氧内循环
WS-2 | 2 | 贮存
CN-1 | 201 | 化学中和
OR-1 | 202 | 氧化还原
WS-3 | 2 | 贮存
WS-4 | 2 | 贮存
BCO-1 | 402 | 生物接触氧化
BCO-2 | 402 | 生物接触氧化
BCO-3 | 402 | 生物接触氧化
BCO-4 | 402 | 生物接触氧化
VC-1 | 102 | 竖流沉淀
GT-1 | 105 | 重力浓缩
PF-1 | 304 | 带式压滤脱水
CD-1 | 501 | 化学加药
CD-2 | 501 | 化学加药
CD-3 | 501 | 化学加药
CD-4 | 501 | 化学加药
CD-5 | 501 | 化学加药
MG-2 | 101 | 人工格栅
DM-1 | 501 | 排放监管
CMS-1 | 402 | 完全混合活性污泥工艺

## 客户采集点
编码 | 客户 | 单元 | 采集点编码 | 采集点 | 下下限 | 下限 | 上限 | 上上限
DGKLSZ_0000_I001_00_00_I1_000 | DGKLSZ | NULL | I001 | WCQ-Ii
DGKLSZ_0000_I013_02_00_I_000 | DGKLSZ | NULL | I013 | WCQ-I
DGKLSZ_WE-1_I038_00_00_E1_1-3 | DGKLSZ | WE-1 | I038 | pH-Ei
DGKLSZ_IC-1_I038_00_00_E1_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I038 | pH-Ei
DGKLSZ_IC-2_I038_00_00_E1_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I038 | pH-Ei
DGKLSZ_VC-1_I038_02_00_E1_2-9 | DGKLSZ | VC-1 | I038 | pH-Ei
DGKLSZ_IC-2_I043_00_00_E1_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I043 | CODCr-Ei
DGKLSZ_IC-1_I043_00_00_E1_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I043 | CODCr-Ei
DGKLSZ_WE-1_I043_00_00_E1_1-3 | DGKLSZ | WE-1 | I043 | CODCr-Ei
DGKLSZ_0000_I043_05_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I043 | CODCr-Ei
DGKLSZ_WE-1_I049_02_00_E_1-3 | DGKLSZ | WE-1 | I049 | pH-E | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5
DGKLSZ_VC-1_I049_02_00_E1_2-9 | DGKLSZ | VC-1 | I049 | pH-E | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
DGKLSZ_IC-1_I049_02_00_E_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I049 | pH-E | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5
DGKLSZ_IC-2_I049_02_00_E_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I049 | pH-E | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5
DGKLSZ_IC-2_I054_02_00_E_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I054 | CODCr-E
DGKLSZ_IC-1_I054_02_00_E_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I054 | CODCr-E
DGKLSZ_WE-1_I054_02_00_E_1-3 | DGKLSZ | WE-1 | I054 | CODCr-E
DGKLSZ_0000_I054_05_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I054 | CODCr-E
DGKLSZ_IC-1_I061_00_00_E1_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I061 | VFA-Ei
DGKLSZ_IC-2_I061_00_00_E1_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I061 | VFA-Ei
DGKLSZ_IC-1_I062_02_00_E_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I062 | VFA-E
DGKLSZ_IC-2_I062_02_00_E_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I062 | VFA-E
DGKLSZ_IC-2_I305_03_00_00_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I305 | T-1 | 15 | 25 | 30 | 35
DGKLSZ_IC-1_I305_03_00_00_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I305 | T-1 | 15 | 25 | 30 | 35
DGKLSZ_BCO-1_I309_03_00_00_2-4 | DGKLSZ | BCO-1 | I309 | SV30
DGKLSZ_BCO-2_I309_03_00_00_2-5 | DGKLSZ | BCO-2 | I309 | SV30
DGKLSZ_BCO-3_I309_03_00_00_2-6 | DGKLSZ | BCO-3 | I309 | SV30
DGKLSZ_BCO-4_I309_03_00_00_2-7 | DGKLSZ | BCO-4 | I309 | SV30
DGKLSZ_0000_I331_06_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I331 | SCP
DGKLSZ_0000_I505_04_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I505 | CODCr(RV)
DGKLSZ_IC-1_I505_04_00_00_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I505 | CODCr(RV)
DGKLSZ_IC-2_I505_04_00_00_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I505 | CODCr(RV)
DGKLSZ_0000_I701_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I701 | WMC
DGKLSZ_0000_I702_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I702 | EMC
DGKLSZ_0000_I703_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I703 | SMC
DGKLSZ_0000_I704_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I704 | SR-M001
DGKLSZ_0000_I705_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I705 | SR-M002
DGKLSZ_0000_I706_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I706 | SR-M003
DGKLSZ_0000_I707_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I707 | SR-M004
DGKLSZ_0000_I708_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I708 | SR-M005
DGKLSZ_0000_I709_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I709 | SR-M006
DGKLSZ_0000_I710_00_00_00_000 | DGKLSZ | NULL | I710 | SR-M007
DGKLSZ_IC-1_I063_00_00_E1_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I063 | VFA-Ei
DGKLSZ_IC-2_I063_00_00_E1_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I063 | VFA-Ei
DGKLSZ_IC-1_I064_02_00_E_1-6 | DGKLSZ | IC-1 | I064 | VFA-E
DGKLSZ_IC-2_I064_02_00_E_1-7 | DGKLSZ | IC-2 | I064 | VFA-E
DGKLSZ_BCO-1_I306_03_00_00_2-4 | DGKLSZ | BCO-1 | I306 | DO-1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5
DGKLSZ_BCO-2_I306_03_00_00_2-5 | DGKLSZ | BCO-2 | I306 | DO-1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5
DGKLSZ_BCO-3_I306_03_00_00_2-6 | DGKLSZ | BCO-3 | I306 | DO-1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5
DGKLSZ_BCO-4_I306_03_00_00_2-7 | DGKLSZ | BCO-4 | I306 | DO-1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5
SZKL_MG-1_I001_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_MG-2_I001_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_IC-1_I001_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_BCO-4_I001_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_IC-2_I001_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_BCO-1_I001_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_BCO-2_I001_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_BCO-3_I001_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_CMS-1_I001_02_00_I1 | SZKL | CMS-1 | I001 | WCQ-Ii
SZKL_BCO-3_I002_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I002 | WIF-Ii
SZKL_BCO-2_I002_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I002 | WIF-Ii
SZKL_BCO-1_I002_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I002 | WIF-Ii
SZKL_IC-2_I002_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I002 | WIF-Ii
SZKL_BCO-4_I002_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I002 | WIF-Ii
SZKL_IC-1_I002_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I002 | WIF-Ii
SZKL_MG-2_I002_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I002 | WIF-Ii
SZKL_MG-1_I002_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I002 | WIF-Ii
SZKL_MG-1_I003_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I003 | pH-Ii
SZKL_MG-2_I003_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I003 | pH-Ii
SZKL_IC-1_I003_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I003 | pH-Ii
SZKL_BCO-4_I003_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I003 | pH-Ii
SZKL_IC-2_I003_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I003 | pH-Ii
SZKL_BCO-1_I003_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I003 | pH-Ii
SZKL_BCO-2_I003_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I003 | pH-Ii
SZKL_BCO-3_I003_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I003 | pH-Ii
SZKL_BCO-3_I004_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I004 | T-Ii
SZKL_BCO-2_I004_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I004 | T-Ii
SZKL_BCO-1_I004_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I004 | T-Ii
SZKL_IC-2_I004_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I004 | T-Ii
SZKL_BCO-4_I004_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I004 | T-Ii
SZKL_IC-1_I004_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I004 | T-Ii
SZKL_MG-2_I004_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I004 | T-Ii
SZKL_MG-1_I004_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I004 | T-Ii
SZKL_MG-1_I005_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I005 | Color-Ii
SZKL_MG-2_I005_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I005 | Color-Ii
SZKL_IC-1_I005_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I005 | Color-Ii
SZKL_BCO-4_I005_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I005 | Color-Ii
SZKL_IC-2_I005_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I005 | Color-Ii
SZKL_BCO-1_I005_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I005 | Color-Ii
SZKL_BCO-2_I005_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I005 | Color-Ii
SZKL_BCO-3_I005_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I005 | Color-Ii
SZKL_BCO-3_I006_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I006 | TDS-Ii
SZKL_BCO-2_I006_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I006 | TDS-Ii
SZKL_BCO-1_I006_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I006 | TDS-Ii
SZKL_IC-2_I006_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I006 | TDS-Ii
SZKL_BCO-4_I006_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I006 | TDS-Ii
SZKL_IC-1_I006_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I006 | TDS-Ii
SZKL_MG-2_I006_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I006 | TDS-Ii
SZKL_MG-1_I006_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I006 | TDS-Ii
SZKL_MG-1_I007_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I007 | SS-Ii
SZKL_MG-2_I007_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I007 | SS-Ii
SZKL_BCO-4_I007_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I007 | SS-Ii
SZKL_IC-1_I007_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I007 | SS-Ii
SZKL_IC-2_I007_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I007 | SS-Ii
SZKL_BCO-1_I007_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I007 | SS-Ii
SZKL_BCO-2_I007_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I007 | SS-Ii
SZKL_BCO-3_I007_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I007 | SS-Ii
SZKL_BCO-3_I008_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I008 | BOD5-Ii
SZKL_BCO-2_I008_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I008 | BOD5-Ii
SZKL_BCO-1_I008_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I008 | BOD5-Ii
SZKL_IC-2_I008_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I008 | BOD5-Ii
SZKL_IC-1_I008_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I008 | BOD5-Ii
SZKL_BCO-4_I008_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I008 | BOD5-Ii
SZKL_MG-2_I008_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I008 | BOD5-Ii
SZKL_MG-1_I008_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I008 | BOD5-Ii
SZKL_MG-1_I009_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_MG-2_I009_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_BCO-4_I009_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_IC-1_I009_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_IC-2_I009_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_BCO-1_I009_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_BCO-2_I009_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_BCO-3_I009_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_CMS-1_I009_02_00_I1 | SZKL | CMS-1 | I009 | CODCr-Ii
SZKL_BCO-3_I010_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I010 | NH4-N-Ii
SZKL_BCO-2_I010_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I010 | NH4-N-Ii
SZKL_BCO-1_I010_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I010 | NH4-N-Ii
SZKL_IC-2_I010_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I010 | NH4-N-Ii
SZKL_IC-1_I010_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I010 | NH4-N-Ii
SZKL_BCO-4_I010_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I010 | NH4-N-Ii
SZKL_MG-2_I010_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I010 | NH4-N-Ii
SZKL_MG-1_I010_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I010 | NH4-N-Ii
SZKL_MG-1_I011_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I011 | TN-Ii
SZKL_MG-2_I011_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I011 | TN-Ii
SZKL_BCO-4_I011_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I011 | TN-Ii
SZKL_IC-1_I011_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I011 | TN-Ii
SZKL_IC-2_I011_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I011 | TN-Ii
SZKL_BCO-1_I011_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I011 | TN-Ii
SZKL_BCO-2_I011_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I011 | TN-Ii
SZKL_BCO-3_I011_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I011 | TN-Ii
SZKL_CMS-1_I011_02_00_I1 | SZKL | CMS-1 | I011 | TN-Ii
SZKL_CMS-1_I012_02_00_I1 | SZKL | CMS-1 | I012 | TP-Ii
SZKL_BCO-3_I012_02_00_I1 | SZKL | BCO-3 | I012 | TP-Ii
SZKL_BCO-2_I012_02_00_I1 | SZKL | BCO-2 | I012 | TP-Ii
SZKL_BCO-1_I012_02_00_I1 | SZKL | BCO-1 | I012 | TP-Ii
SZKL_IC-2_I012_02_00_I1 | SZKL | IC-2 | I012 | TP-Ii
SZKL_IC-1_I012_02_00_I1 | SZKL | IC-1 | I012 | TP-Ii
SZKL_BCO-4_I012_02_00_I1 | SZKL | BCO-4 | I012 | TP-Ii
SZKL_MG-2_I012_02_00_I1_2-1 | SZKL | MG-2 | I012 | TP-Ii
SZKL_MG-1_I012_02_00_I1_1-1 | SZKL | MG-1 | I012 | TP-Ii
SZKL_MG-1_I013_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I013 | WCQ-I
SZKL_MG-2_I013_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I013 | WCQ-I
SZKL_BCO-4_I013_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I013 | WCQ-I
SZKL_IC-1_I013_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I013 | WCQ-I
SZKL_IC-2_I013_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I013 | WCQ-I
SZKL_BCO-1_I013_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I013 | WCQ-I
SZKL_BCO-2_I013_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I013 | WCQ-I
SZKL_BCO-3_I013_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I013 | WCQ-I
SZKL_CMS-1_I013_02_01_00 | SZKL | CMS-1 | I013 | WCQ-I
SZKL_BCO-3_I014_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I014 | WIF-I
SZKL_BCO-2_I014_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I014 | WIF-I
SZKL_BCO-1_I014_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I014 | WIF-I
SZKL_IC-2_I014_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I014 | WIF-I
SZKL_IC-1_I014_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I014 | WIF-I
SZKL_BCO-4_I014_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I014 | WIF-I
SZKL_MG-2_I014_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I014 | WIF-I
SZKL_MG-1_I014_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I014 | WIF-I
SZKL_MG-1_I015_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I015 | pH-I
SZKL_MG-2_I015_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I015 | pH-I
SZKL_BCO-4_I015_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I015 | pH-I | 6 | 7 | 8 | 9
SZKL_IC-1_I015_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I015 | pH-I | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5
SZKL_IC-2_I015_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I015 | pH-I | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5
SZKL_BCO-1_I015_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I015 | pH-I | 6 | 7 | 8 | 9
SZKL_BCO-2_I015_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I015 | pH-I | 6 | 7 | 8 | 9
SZKL_BCO-3_I015_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I015 | pH-I | 6 | 7 | 8 | 9
SZKL_BCO-3_I016_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I016 | T-I | 15 | 20 | 25 | 30
SZKL_BCO-2_I016_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I016 | T-I | 15 | 20 | 25 | 30
SZKL_BCO-1_I016_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I016 | T-I | 15 | 20 | 25 | 30
SZKL_IC-2_I016_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I016 | T-I | 15 | 25 | 30 | 35
SZKL_IC-1_I016_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I016 | T-I | 15 | 25 | 30 | 35
SZKL_BCO-4_I016_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I016 | T-I | 15 | 20 | 25 | 30
SZKL_MG-2_I016_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I016 | T-I
SZKL_MG-1_I016_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I016 | T-I
SZKL_MG-1_I017_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I017 | Color-I
SZKL_MG-2_I017_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I017 | Color-I
SZKL_BCO-4_I017_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I017 | Color-I
SZKL_IC-1_I017_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I017 | Color-I
SZKL_IC-2_I017_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I017 | Color-I
SZKL_BCO-1_I017_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I017 | Color-I
SZKL_BCO-2_I017_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I017 | Color-I
SZKL_BCO-3_I017_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I017 | Color-I
SZKL_BCO-3_I018_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I018 | TDS-I |  |  | 7000 | 8000
SZKL_BCO-2_I018_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I018 | TDS-I |  |  | 7000 | 8000
SZKL_BCO-1_I018_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I018 | TDS-I |  |  | 7000 | 8000
SZKL_IC-2_I018_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I018 | TDS-I |  |  | 7000 | 8000
SZKL_IC-1_I018_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I018 | TDS-I |  |  | 7000 | 8000
SZKL_BCO-4_I018_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I018 | TDS-I |  |  | 7000 | 8000
SZKL_MG-2_I018_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I018 | TDS-I
SZKL_MG-1_I018_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I018 | TDS-I
SZKL_MG-1_I019_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I019 | SS-I
SZKL_MG-2_I019_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I019 | SS-I
SZKL_BCO-4_I019_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I019 | SS-I
SZKL_IC-1_I019_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I019 | SS-I
SZKL_IC-2_I019_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I019 | SS-I
SZKL_BCO-1_I019_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I019 | SS-I
SZKL_BCO-2_I019_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I019 | SS-I
SZKL_BCO-3_I019_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I019 | SS-I
SZKL_BCO-3_I020_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I020 | SS(L)
SZKL_BCO-2_I020_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I020 | SS(L)
SZKL_BCO-1_I020_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I020 | SS(L)
SZKL_IC-2_I020_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I020 | SS(L)
SZKL_IC-1_I020_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I020 | SS(L)
SZKL_BCO-4_I020_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I020 | SS(L)
SZKL_MG-2_I020_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I020 | SS(L)
SZKL_MG-1_I020_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I020 | SS(L)
SZKL_MG-1_I021_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I021 | BOD5-I
SZKL_MG-2_I021_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I021 | BOD5-I
SZKL_BCO-4_I021_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I021 | BOD5-I
SZKL_IC-1_I021_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I021 | BOD5-I
SZKL_IC-2_I021_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I021 | BOD5-I
SZKL_BCO-1_I021_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I021 | BOD5-I
SZKL_BCO-2_I021_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I021 | BOD5-I
SZKL_BCO-3_I021_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I021 | BOD5-I
SZKL_BCO-3_I022_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I022 | BOD5(L)
SZKL_BCO-2_I022_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I022 | BOD5(L)
SZKL_BCO-1_I022_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I022 | BOD5(L)
SZKL_IC-2_I022_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I022 | BOD5(L)
SZKL_IC-1_I022_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I022 | BOD5(L)
SZKL_BCO-4_I022_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I022 | BOD5(L)
SZKL_MG-2_I022_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I022 | BOD5(L)
SZKL_MG-1_I022_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I022 | BOD5(L)
SZKL_MG-1_I023_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I023 | CODCr-I
SZKL_MG-2_I023_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I023 | CODCr-I
SZKL_BCO-4_I023_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I023 | CODCr-I
SZKL_IC-1_I023_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I023 | CODCr-I
SZKL_IC-2_I023_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I023 | CODCr-I
SZKL_BCO-1_I023_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I023 | CODCr-I
SZKL_BCO-2_I023_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I023 | CODCr-I
SZKL_BCO-3_I023_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I023 | CODCr-I
SZKL_CMS-1_I023_02_01_00 | SZKL | CMS-1 | I023 | CODCr-I
SZKL_BCO-3_I024_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I024 | CODCr(L)
SZKL_BCO-2_I024_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I024 | CODCr(L)
SZKL_BCO-1_I024_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I024 | CODCr(L)
SZKL_IC-2_I024_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I024 | CODCr(L)
SZKL_IC-1_I024_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I024 | CODCr(L)
SZKL_BCO-4_I024_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I024 | CODCr(L)
SZKL_MG-2_I024_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I024 | CODCr(L)
SZKL_MG-1_I024_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I024 | CODCr(L)
SZKL_MG-1_I025_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I025 | NH4-N-I
SZKL_MG-2_I025_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I025 | NH4-N-I
SZKL_BCO-4_I025_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I025 | NH4-N-I
SZKL_IC-1_I025_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I025 | NH4-N-I
SZKL_IC-2_I025_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I025 | NH4-N-I
SZKL_BCO-1_I025_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I025 | NH4-N-I
SZKL_BCO-2_I025_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I025 | NH4-N-I
SZKL_BCO-3_I025_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I025 | NH4-N-I
SZKL_BCO-3_I026_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I026 | NH4-N(L)
SZKL_BCO-2_I026_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I026 | NH4-N(L)
SZKL_BCO-1_I026_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I026 | NH4-N(L)
SZKL_IC-2_I026_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I026 | NH4-N(L)
SZKL_IC-1_I026_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I026 | NH4-N(L)
SZKL_BCO-4_I026_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I026 | NH4-N(L)
SZKL_MG-2_I026_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I026 | NH4-N(L)
SZKL_MG-1_I026_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I026 | NH4-N(L)
SZKL_MG-1_I027_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I027 | TN-I
SZKL_MG-2_I027_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I027 | TN-I
SZKL_BCO-4_I027_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I027 | TN-I
SZKL_IC-1_I027_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I027 | TN-I
SZKL_IC-2_I027_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I027 | TN-I
SZKL_BCO-1_I027_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I027 | TN-I
SZKL_BCO-2_I027_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I027 | TN-I
SZKL_BCO-3_I027_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I027 | TN-I
SZKL_CMS-1_I027_00_01_00 | SZKL | CMS-1 | I027 | TN-I
SZKL_BCO-3_I028_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I028 | TN(L)
SZKL_BCO-2_I028_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I028 | TN(L)
SZKL_BCO-1_I028_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I028 | TN(L)
SZKL_IC-2_I028_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I028 | TN(L)
SZKL_IC-1_I028_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I028 | TN(L)
SZKL_BCO-4_I028_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I028 | TN(L)
SZKL_MG-2_I028_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I028 | TN(L)
SZKL_MG-1_I028_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I028 | TN(L)
SZKL_MG-1_I029_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I029 | TP-I
SZKL_MG-2_I029_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I029 | TP-I
SZKL_BCO-4_I029_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I029 | TP-I
SZKL_IC-1_I029_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I029 | TP-I
SZKL_IC-2_I029_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I029 | TP-I
SZKL_BCO-1_I029_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I029 | TP-I
SZKL_BCO-2_I029_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I029 | TP-I
SZKL_BCO-3_I029_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I029 | TP-I
SZKL_CMS-1_I029_00_01_00 | SZKL | CMS-1 | I029 | TP-I
SZKL_BCO-3_I030_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I030 | TP(L)
SZKL_BCO-2_I030_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I030 | TP(L)
SZKL_BCO-1_I030_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I030 | TP(L)
SZKL_IC-2_I030_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I030 | TP(L)
SZKL_IC-1_I030_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I030 | TP(L)
SZKL_BCO-4_I030_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I030 | TP(L)
SZKL_MG-2_I030_02_00_00_2-1 | SZKL | MG-2 | I030 | TP(L)
SZKL_MG-1_I030_02_00_00_1-1 | SZKL | MG-1 | I030 | TP(L)
SZKL_BCO-4_I031_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I031 | BOD5-I:CODCr-I
SZKL_BCO-1_I031_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I031 | BOD5-I:CODCr-I
SZKL_BCO-2_I031_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I031 | BOD5-I:CODCr-I
SZKL_BCO-3_I031_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I031 | BOD5-I:CODCr-I
SZKL_BCO-3_I032_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I032 | BOD5-I:TN-I
SZKL_BCO-2_I032_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I032 | BOD5-I:TN-I
SZKL_BCO-1_I032_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I032 | BOD5-I:TN-I
SZKL_BCO-4_I032_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I032 | BOD5-I:TN-I
SZKL_BCO-4_I033_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I033 | TN-I:TP-I
SZKL_BCO-1_I033_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I033 | TN-I:TP-I
SZKL_BCO-2_I033_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I033 | TN-I:TP-I
SZKL_BCO-3_I033_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I033 | TN-I:TP-I
SZKL_BCO-3_I034_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I034 | TDS-I
SZKL_BCO-2_I034_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I034 | TDS-I
SZKL_BCO-1_I034_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I034 | TDS-I
SZKL_BCO-4_I034_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I034 | TDS-I
SZKL_IC-1_I036_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I036 | WCQ-Ei
SZKL_IC-2_I036_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I036 | WCQ-Ei
SZKL_BCO-1_I036_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I036 | WCQ-Ei
SZKL_CMS-1_I036_02_00_E1 | SZKL | CMS-1 | I036 | WCQ-Ei
SZKL_BCO-4_I036_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I036 | WCQ-Ei
SZKL_BCO-2_I036_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I036 | WCQ-Ei
SZKL_BCO-3_I036_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I036 | WCQ-Ei
SZKL_VC-1_I036_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I036 | WCQ-Ei
SZKL_VC-1_I037_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I037 | WIF-Ei
SZKL_BCO-3_I037_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I037 | WIF-Ei
SZKL_BCO-2_I037_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I037 | WIF-Ei
SZKL_BCO-4_I037_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I037 | WIF-Ei
SZKL_BCO-1_I037_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I037 | WIF-Ei
SZKL_IC-2_I037_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I037 | WIF-Ei
SZKL_IC-1_I037_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I037 | WIF-Ei
SZKL_IC-1_I038_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I038 | pH-Ei
SZKL_IC-2_I038_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I038 | pH-Ei
SZKL_BCO-1_I038_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I038 | pH-Ei
SZKL_BCO-4_I038_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I038 | pH-Ei
SZKL_BCO-2_I038_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I038 | pH-Ei
SZKL_BCO-3_I038_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I038 | pH-Ei
SZKL_VC-1_I038_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I038 | pH-Ei
SZKL_VC-1_I039_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I039 | T-Ei
SZKL_BCO-3_I039_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I039 | T-Ei
SZKL_BCO-2_I039_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I039 | T-Ei
SZKL_BCO-4_I039_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I039 | T-Ei
SZKL_BCO-1_I039_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I039 | T-Ei
SZKL_IC-2_I039_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I039 | T-Ei
SZKL_IC-1_I039_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I039 | T-Ei
SZKL_IC-1_I040_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I040 | Color-Ei
SZKL_IC-2_I040_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I040 | Color-Ei
SZKL_BCO-1_I040_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I040 | Color-Ei
SZKL_BCO-4_I040_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I040 | Color-Ei
SZKL_BCO-2_I040_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I040 | Color-Ei
SZKL_BCO-3_I040_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I040 | Color-Ei
SZKL_VC-1_I040_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I040 | Color-Ei
SZKL_VC-1_I041_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I041 | SS-Ei
SZKL_BCO-3_I041_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I041 | SS-Ei
SZKL_BCO-2_I041_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I041 | SS-Ei
SZKL_BCO-4_I041_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I041 | SS-Ei
SZKL_CMS-1_I041_02_00_E1 | SZKL | CMS-1 | I041 | SS-Ei
SZKL_BCO-1_I041_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I041 | SS-Ei
SZKL_IC-2_I041_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I041 | SS-Ei
SZKL_IC-1_I041_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I041 | SS-Ei
SZKL_IC-1_I042_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I042 | BOD5-Ei
SZKL_IC-2_I042_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I042 | BOD5-Ei
SZKL_BCO-1_I042_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I042 | BOD5-Ei
SZKL_BCO-4_I042_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I042 | BOD5-Ei
SZKL_BCO-2_I042_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I042 | BOD5-Ei
SZKL_BCO-3_I042_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I042 | BOD5-Ei
SZKL_VC-1_I042_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I042 | BOD5-Ei
SZKL_VC-1_I043_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I043 | CODCr-Ei
SZKL_BCO-3_I043_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I043 | CODCr-Ei
SZKL_BCO-2_I043_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I043 | CODCr-Ei
SZKL_BCO-4_I043_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I043 | CODCr-Ei
SZKL_CMS-1_I043_02_00_E1 | SZKL | CMS-1 | I043 | CODCr-Ei
SZKL_BCO-1_I043_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I043 | CODCr-Ei
SZKL_IC-2_I043_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I043 | CODCr-Ei
SZKL_IC-1_I043_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I043 | CODCr-Ei
SZKL_IC-1_I044_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I044 | NH4-N-Ei
SZKL_IC-2_I044_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I044 | NH4-N-Ei
SZKL_BCO-1_I044_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I044 | NH4-N-Ei
SZKL_BCO-4_I044_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I044 | NH4-N-Ei
SZKL_BCO-2_I044_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I044 | NH4-N-Ei
SZKL_BCO-3_I044_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I044 | NH4-N-Ei
SZKL_VC-1_I044_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I044 | NH4-N-Ei
SZKL_VC-1_I045_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I045 | TN-Ei
SZKL_BCO-3_I045_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I045 | TN-Ei
SZKL_BCO-2_I045_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I045 | TN-Ei
SZKL_BCO-4_I045_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I045 | TN-Ei
SZKL_CMS-1_I045_02_00_E1 | SZKL | CMS-1 | I045 | TN-Ei
SZKL_BCO-1_I045_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I045 | TN-Ei
SZKL_IC-2_I045_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I045 | TN-Ei
SZKL_IC-1_I045_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I045 | TN-Ei
SZKL_IC-1_I046_02_00_E1 | SZKL | IC-1 | I046 | TP-Ei
SZKL_IC-2_I046_02_00_E1 | SZKL | IC-2 | I046 | TP-Ei
SZKL_BCO-1_I046_02_00_E1 | SZKL | BCO-1 | I046 | TP-Ei
SZKL_CMS-1_I046_02_00_E1 | SZKL | CMS-1 | I046 | TP-Ei
SZKL_BCO-4_I046_02_00_E1 | SZKL | BCO-4 | I046 | TP-Ei
SZKL_BCO-2_I046_02_00_E1 | SZKL | BCO-2 | I046 | TP-Ei
SZKL_BCO-3_I046_02_00_E1 | SZKL | BCO-3 | I046 | TP-Ei
SZKL_VC-1_I046_02_00_E1 | SZKL | VC-1 | I046 | TP-Ei
SZKL_VC-1_I047_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I047 | WCQ-E
SZKL_BCO-3_I047_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I047 | WCQ-E
SZKL_BCO-2_I047_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I047 | WCQ-E
SZKL_BCO-4_I047_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I047 | WCQ-E
SZKL_CMS-1_I047_02_00_00 | SZKL | CMS-1 | I047 | WCQ-E
SZKL_BCO-1_I047_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I047 | WCQ-E
SZKL_IC-2_I047_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I047 | WCQ-E
SZKL_IC-1_I047_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I047 | WCQ-E
SZKL_IC-1_I048_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I048 | WIF-E
SZKL_IC-2_I048_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I048 | WIF-E
SZKL_BCO-1_I048_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I048 | WIF-E
SZKL_BCO-4_I048_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I048 | WIF-E
SZKL_BCO-2_I048_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I048 | WIF-E
SZKL_BCO-3_I048_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I048 | WIF-E
SZKL_VC-1_I048_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I048 | WIF-E
SZKL_VC-1_I049_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I049 | pH-E
SZKL_BCO-3_I049_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I049 | pH-E
SZKL_BCO-2_I049_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I049 | pH-E
SZKL_BCO-4_I049_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I049 | pH-E
SZKL_BCO-1_I049_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I049 | pH-E
SZKL_IC-2_I049_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I049 | pH-E
SZKL_IC-1_I049_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I049 | pH-E
SZKL_IC-1_I050_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I050 | T-E
SZKL_IC-2_I050_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I050 | T-E
SZKL_BCO-1_I050_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I050 | T-E
SZKL_BCO-4_I050_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I050 | T-E
SZKL_BCO-2_I050_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I050 | T-E
SZKL_BCO-3_I050_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I050 | T-E
SZKL_VC-1_I050_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I050 | T-E
SZKL_VC-1_I051_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I051 | Color-E
SZKL_BCO-3_I051_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I051 | Color-E
SZKL_BCO-4_I051_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I051 | Color-E
SZKL_BCO-2_I051_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I051 | Color-E
SZKL_BCO-1_I051_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I051 | Color-E
SZKL_IC-2_I051_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I051 | Color-E
SZKL_IC-1_I051_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I051 | Color-E
SZKL_IC-1_I052_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I052 | SS-E
SZKL_IC-2_I052_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I052 | SS-E
SZKL_BCO-1_I052_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I052 | SS-E
SZKL_BCO-2_I052_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I052 | SS-E
SZKL_CMS-1_I052_02_00_00 | SZKL | CMS-1 | I052 | SS-E
SZKL_BCO-4_I052_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I052 | SS-E
SZKL_BCO-3_I052_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I052 | SS-E
SZKL_VC-1_I052_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I052 | SS-E
SZKL_VC-1_I053_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I053 | BOD5-E
SZKL_BCO-3_I053_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I053 | BOD5-E
SZKL_BCO-4_I053_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I053 | BOD5-E
SZKL_BCO-2_I053_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I053 | BOD5-E
SZKL_BCO-1_I053_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I053 | BOD5-E
SZKL_IC-2_I053_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I053 | BOD5-E
SZKL_IC-1_I053_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I053 | BOD5-E
SZKL_IC-1_I054_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I054 | CODCr-E
SZKL_IC-2_I054_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I054 | CODCr-E
SZKL_BCO-1_I054_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I054 | CODCr-E
SZKL_BCO-2_I054_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I054 | CODCr-E
SZKL_CMS-1_I054_02_01_00 | SZKL | CMS-1 | I054 | CODCr-E
SZKL_BCO-4_I054_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I054 | CODCr-E
SZKL_BCO-3_I054_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I054 | CODCr-E
SZKL_VC-1_I054_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I054 | CODCr-E
SZKL_VC-1_I055_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I055 | NH4-N-E
SZKL_BCO-3_I055_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I055 | NH4-N-E
SZKL_BCO-4_I055_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I055 | NH4-N-E
SZKL_BCO-2_I055_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I055 | NH4-N-E
SZKL_BCO-1_I055_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I055 | NH4-N-E
SZKL_IC-2_I055_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I055 | NH4-N-E
SZKL_IC-1_I055_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I055 | NH4-N-E
SZKL_IC-1_I056_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I056 | TN-E
SZKL_IC-2_I056_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I056 | TN-E
SZKL_BCO-1_I056_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I056 | TN-E
SZKL_BCO-2_I056_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I056 | TN-E
SZKL_CMS-1_I056_00_01_00 | SZKL | CMS-1 | I056 | TN-E
SZKL_BCO-4_I056_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I056 | TN-E
SZKL_BCO-3_I056_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I056 | TN-E
SZKL_VC-1_I056_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I056 | TN-E
SZKL_VC-1_I057_02_00_00 | SZKL | VC-1 | I057 | TP-E
SZKL_BCO-3_I057_02_00_00 | SZKL | BCO-3 | I057 | TP-E
SZKL_BCO-4_I057_02_00_00 | SZKL | BCO-4 | I057 | TP-E
SZKL_CMS-1_I057_00_01_00 | SZKL | CMS-1 | I057 | TP-E
SZKL_BCO-2_I057_02_00_00 | SZKL | BCO-2 | I057 | TP-E
SZKL_BCO-1_I057_02_00_00 | SZKL | BCO-1 | I057 | TP-E
SZKL_IC-2_I057_02_00_00 | SZKL | IC-2 | I057 | TP-E
SZKL_IC-1_I057_02_00_00 | SZKL | IC-1 | I057 | TP-E
SZKL_CMS-1_I058_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I058 | VSSb
SZKL_CMS-1_I059_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I059 | r
SZKL_CMS-1_I060_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I060 | VSSb
SZKL_CN-1_I301_03_00_00 | SZKL | CN-1 | I301 | ph-1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5
SZKL_BCO-3_I301_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I301 | ph-1
SZKL_IC-2_I301_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I301 | ph-1
SZKL_BCO-4_I301_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I301 | ph-1
SZKL_IC-1_I301_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I301 | ph-1
SZKL_BCO-1_I301_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I301 | ph-1
SZKL_BCO-2_I301_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I301 | ph-1
SZKL_IC-1_I302_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I302 | ORP-1
SZKL_IC-2_I302_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I302 | ORP-1
SZKL_OR-1_I302_03_00_00 | SZKL | OR-1 | I302 | ORP-1 | 330 | 340 | 350 | 360
SZKL_IC-2_I303_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I303 | ALK-1
SZKL_IC-1_I303_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I303 | ALK-1
SZKL_IC-1_I304_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I304 | VFA-1
SZKL_IC-2_I304_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I304 | VFA-1
SZKL_IC-2_I305_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I305 | T-1
SZKL_IC-1_I305_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I305 | T-1
SZKL_BCO-4_I305_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I305 | T-1
SZKL_BCO-2_I305_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I305 | T-1
SZKL_BCO-1_I305_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I305 | T-1
SZKL_CMS-1_I305_00_01_00 | SZKL | CMS-1 | I305 | T-1
SZKL_BCO-3_I305_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I305 | T-1
SZKL_BCO-3_I306_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I306 | DO-1
SZKL_BCO-1_I306_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I306 | DO-1
SZKL_BCO-2_I306_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I306 | DO-1
SZKL_BCO-4_I306_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I306 | DO-1
SZKL_BCO-4_I307_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I307 | MLSS
SZKL_BCO-2_I307_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I307 | MLSS
SZKL_BCO-1_I307_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I307 | MLSS
SZKL_BCO-3_I307_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I307 | MLSS
SZKL_CMS-1_I307_00_01_00 | SZKL | CMS-1 | I307 | MLSS
SZKL_BCO-3_I308_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I308 | MLVSS
SZKL_BCO-1_I308_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I308 | MLVSS
SZKL_BCO-2_I308_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I308 | MLVSS
SZKL_BCO-4_I308_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I308 | MLVSS
SZKL_BCO-4_I309_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I309 | SV30
SZKL_BCO-2_I309_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I309 | SV30
SZKL_BCO-1_I309_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I309 | SV30
SZKL_BCO-3_I309_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I309 | SV30
SZKL_CMS-1_I309_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I309 | SV30
SZKL_BCO-3_I310_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I310 | SVI
SZKL_BCO-1_I310_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I310 | SVI
SZKL_BCO-2_I310_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I310 | SVI
SZKL_BCO-4_I310_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I310 | SVI
SZKL_BCO-4_I311_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I311 | HRT
SZKL_IC-1_I311_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I311 | HRT
SZKL_IC-2_I311_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I311 | HRT
SZKL_BCO-2_I311_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I311 | HRT
SZKL_BCO-1_I311_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I311 | HRT
SZKL_BCO-3_I311_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I311 | HRT
SZKL_IC-1_I312_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I312 | VLR-COD
SZKL_IC-1_I313_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I313 | BP
SZKL_IC-2_I313_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I313 | BP
SZKL_IC-2_I314_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I314 | PBRP
SZKL_IC-1_I314_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I314 | PBRP
SZKL_IC-1_I315_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I315 | BPRD
SZKL_IC-2_I315_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I315 | BPRD
SZKL_IC-2_I316_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I316 | WVRP
SZKL_IC-1_I316_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I316 | WVRP
SZKL_IC-1_I317_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I317 | WQRP
SZKL_IC-2_I317_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I317 | WQRP
SZKL_IC-2_I318_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I318 | RV-1
SZKL_IC-1_I318_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I318 | RV-1
SZKL_IC-1_I319_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I319 | RV-2
SZKL_IC-2_I319_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I319 | RV-2
SZKL_VC-1_I320_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I320 | SHLR
SZKL_VC-1_I321_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I321 | SSLR
SZKL_VC-1_I322_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I322 | v0
SZKL_VC-1_I323_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I323 | v1
SZKL_IC-2_I324_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I324 | SRT
SZKL_IC-1_I324_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I324 | SRT
SZKL_BCO-4_I324_03_00_00 | SZKL | BCO-4 | I324 | SRT
SZKL_BCO-1_I324_03_00_00 | SZKL | BCO-1 | I324 | SRT
SZKL_BCO-2_I324_03_00_00 | SZKL | BCO-2 | I324 | SRT
SZKL_BCO-3_I324_03_00_00 | SZKL | BCO-3 | I324 | SRT
SZKL_CMS-1_I324_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I324 | SRT
SZKL_CMS-1_I325_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I325 | RSQ
SZKL_VC-1_I325_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I325 | RSQ
SZKL_VC-1_I326_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I326 | RSC
SZKL_VC-1_I327_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I327 | RSA
SZKL_VC-1_I328_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I328 | WSQ
SZKL_CMS-1_I328_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I328 | WSQ
SZKL_CMS-1_I329_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I329 | WSC
SZKL_VC-1_I329_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I329 | WSC
SZKL_VC-1_I330_03_00_00 | SZKL | VC-1 | I330 | WSA
SZKL_CMS-1_I330_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I330 | WSA
SZKL_0000_I331_06_00_00 | SZKL | NULL | I331 | SCP
SZKL_0000_I332_06_00_00 | SZKL | NULL | I332 | SCPR
SZKL_IC-1_I333_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I333 | BGCQ
SZKL_IC-2_I333_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I333 | BGCQ
SZKL_IC-2_I334_03_00_00 | SZKL | IC-2 | I334 | BGPR
SZKL_IC-1_I334_03_00_00 | SZKL | IC-1 | I334 | BGPR
SZKL_CMS-1_I335_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I335 | Xv
SZKL_CMS-1_I336_00_01_00 | SZKL | CMS-1 | I336 | Sr
SZKL_CMS-1_I337_00_01_00 | SZKL | CMS-1 | I337 | Xb
SZKL_CMS-1_I338_00_02_00 | SZKL | CMS-1 | I338 | F/M
SZKL_CMS-1_I339_00_02_00 | SZKL | CMS-1 | I339 | q
SZKL_CMS-1_I340_00_02_00 | SZKL | CMS-1 | I340 | qx
SZKL_CMS-1_I341_00_02_00 | SZKL | CMS-1 | I341 | v
SZKL_CMS-1_I342_00_02_00 | SZKL | CMS-1 | I342 | vx
SZKL_CMS-1_I343_00_02_00 | SZKL | CMS-1 | I343 | L
SZKL_CMS-1_I344_00_03_00 | SZKL | CMS-1 | I344 | W
SZKL_CMS-1_I345_00_03_00 | SZKL | CMS-1 | I345 | Qw
SZKL_CMS-1_I346_00_03_00 | SZKL | CMS-1 | I346 | ΔN
SZKL_CMS-1_I347_00_03_00 | SZKL | CMS-1 | I347 | ΔP
SZKL_CMS-1_I348_00_03_00 | SZKL | CMS-1 | I348 | OUR
SZKL_CMS-1_I349_00_03_00 | SZKL | CMS-1 | I349 | Gs
SZKL_CMS-1_I350_00_03_00 | SZKL | CMS-1 | I350 | Qr
SZKL_CMS-1_I351_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I351 | Yg
SZKL_CMS-1_I352_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I352 | f
SZKL_BCO-2_I501_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I501 | SS(RV)
SZKL_IC-1_I501_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I501 | SS(RV)
SZKL_BCO-1_I501_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I501 | SS(RV)
SZKL_IC-2_I501_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I501 | SS(RV)
SZKL_BCO-4_I501_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I501 | SS(RV)
SZKL_BCO-3_I501_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I501 | SS(RV)
SZKL_BCO-3_I502_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I502 | SS(RD)
SZKL_BCO-4_I502_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I502 | SS(RD)
SZKL_IC-2_I502_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I502 | SS(RD)
SZKL_BCO-1_I502_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I502 | SS(RD)
SZKL_IC-1_I502_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I502 | SS(RD)
SZKL_BCO-2_I502_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I502 | SS(RD)
SZKL_BCO-2_I503_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I503 | BOD5(RV)
SZKL_IC-1_I503_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I503 | BOD5(RV)
SZKL_BCO-1_I503_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I503 | BOD5(RV)
SZKL_IC-2_I503_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I503 | BOD5(RV)
SZKL_BCO-4_I503_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I503 | BOD5(RV)
SZKL_BCO-3_I503_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I503 | BOD5(RV)
SZKL_BCO-3_I504_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I504 | BOD5(RD)
SZKL_BCO-4_I504_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I504 | BOD5(RD)
SZKL_IC-2_I504_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I504 | BOD5(RD)
SZKL_BCO-1_I504_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I504 | BOD5(RD)
SZKL_IC-1_I504_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I504 | BOD5(RD)
SZKL_BCO-2_I504_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I504 | BOD5(RD)
SZKL_BCO-2_I505_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I505 | CODCr(RV)
SZKL_IC-1_I505_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I505 | CODCr(RV)
SZKL_BCO-1_I505_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I505 | CODCr(RV)
SZKL_IC-2_I505_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I505 | CODCr(RV)
SZKL_BCO-4_I505_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I505 | CODCr(RV)
SZKL_BCO-3_I505_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I505 | CODCr(RV)
SZKL_BCO-3_I506_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I506 | CODCr(RD)
SZKL_BCO-4_I506_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I506 | CODCr(RD)
SZKL_IC-2_I506_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I506 | CODCr(RD)
SZKL_BCO-1_I506_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I506 | CODCr(RD)
SZKL_IC-1_I506_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I506 | CODCr(RD)
SZKL_BCO-2_I506_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I506 | CODCr(RD)
SZKL_BCO-2_I507_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I507 | NH4-N(RV)
SZKL_BCO-3_I507_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I507 | NH4-N(RV)
SZKL_IC-1_I507_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I507 | NH4-N(RV)
SZKL_BCO-1_I507_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I507 | NH4-N(RV)
SZKL_IC-2_I507_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I507 | NH4-N(RV)
SZKL_BCO-4_I507_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I507 | NH4-N(RV)
SZKL_BCO-4_I508_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I508 | NH4-N(RD)
SZKL_IC-2_I508_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I508 | NH4-N(RD)
SZKL_BCO-1_I508_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I508 | NH4-N(RD)
SZKL_IC-1_I508_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I508 | NH4-N(RD)
SZKL_BCO-3_I508_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I508 | NH4-N(RD)
SZKL_BCO-2_I508_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I508 | NH4-N(RD)
SZKL_BCO-2_I509_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I509 | TN(RV)
SZKL_BCO-3_I509_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I509 | TN(RV)
SZKL_IC-1_I509_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I509 | TN(RV)
SZKL_BCO-1_I509_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I509 | TN(RV)
SZKL_IC-2_I509_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I509 | TN(RV)
SZKL_BCO-4_I509_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I509 | TN(RV)
SZKL_BCO-4_I510_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I510 | TN(RD)
SZKL_IC-2_I510_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I510 | TN(RD)
SZKL_BCO-1_I510_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I510 | TN(RD)
SZKL_IC-1_I510_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I510 | TN(RD)
SZKL_BCO-3_I510_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I510 | TN(RD)
SZKL_BCO-2_I510_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I510 | TN(RD)
SZKL_BCO-2_I511_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I511 | TP(RV)
SZKL_BCO-3_I511_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I511 | TP(RV)
SZKL_IC-1_I511_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I511 | TP(RV)
SZKL_BCO-1_I511_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I511 | TP(RV)
SZKL_IC-2_I511_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I511 | TP(RV)
SZKL_BCO-4_I511_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I511 | TP(RV)
SZKL_BCO-4_I512_04_00_00 | SZKL | BCO-4 | I512 | TP(RD)
SZKL_IC-2_I512_04_00_00 | SZKL | IC-2 | I512 | TP(RD)
SZKL_BCO-1_I512_04_00_00 | SZKL | BCO-1 | I512 | TP(RD)
SZKL_IC-1_I512_04_00_00 | SZKL | IC-1 | I512 | TP(RD)
SZKL_BCO-3_I512_04_00_00 | SZKL | BCO-3 | I512 | TP(RD)
SZKL_BCO-2_I512_04_00_00 | SZKL | BCO-2 | I512 | TP(RD)
SZKL_DM-1_I513_04_00_00 | SZKL | DM-1 | I513 | RWQ
SZKL_DM-1_I514_04_00_00 | SZKL | DM-1 | I514 | RWR
SZKL_CMS-1_I515_00_00_00 | SZKL | CMS-1 | I515 | fd
SZKL_0000_I601_05_00_00 | SZKL | NULL | I601 | DWCQ
SZKL_0000_I602_05_00_00 | SZKL | NULL | I602 | DSS
SZKL_0000_I603_05_00_00 | SZKL | NULL | I603 | DTSS
SZKL_0000_I604_05_00_00 | SZKL | NULL | I604 | DBOD5
SZKL_0000_I605_05_00_00 | SZKL | NULL | I605 | DTBOD5
SZKL_0000_I606_05_00_00 | SZKL | NULL | I606 | DCODCr
SZKL_0000_I607_05_00_00 | SZKL | NULL | I607 | DTCODCr
SZKL_0000_I608_05_00_00 | SZKL | NULL | I608 | DNH4-N
SZKL_0000_I609_05_00_00 | SZKL | NULL | I609 | DTNH4-N
SZKL_0000_I610_05_00_00 | SZKL | NULL | I610 | DTN
SZKL_0000_I611_05_00_00 | SZKL | NULL | I611 | DTTN
SZKL_0000_I612_05_00_00 | SZKL | NULL | I612 | DTP
SZKL_0000_I613_05_00_00 | SZKL | NULL | I613 | DTTP
SZKL_0000_I701_06_00_00 | SZKL | NULL | I701 | WMC
SZKL_0000_I702_06_00_00 | SZKL | NULL | I702 | EMC
SZKL_0000_I703_06_00_00 | SZKL | NULL | I703 | SMC
SZKL_0000_I704_06_00_00 | SZKL | NULL | I704 | SR-M001
SZKL_0000_I705_06_00_00 | SZKL | NULL | I705 | SR-M002
SZKL_0000_I706_06_00_00 | SZKL | NULL | I706 | SR-M003
SZKL_0000_I707_06_00_00 | SZKL | NULL | I707 | SR-M004
SZKL_0000_I708_06_00_00 | SZKL | NULL | I708 | SR-M005
SZKL_MG-1_I801_00_00_00 | SZKL | MG-1 | I801 | VS-1
SZKL_IS-1_I801_00_00_00 | SZKL | IS-1 | I801 | VS-1
SZKL_WE-1_I801_00_00_00 | SZKL | WE-1 | I801 | VS-1
SZKL_MS-1_I801_00_00_00 | SZKL | MS-1 | I801 | VS-1
SZKL_WS-1_I801_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I801 | VS-1
SZKL_IC-1_I801_00_00_00 | SZKL | IC-1 | I801 | VS-1
SZKL_MG-2_I801_00_00_00 | SZKL | MG-2 | I801 | VS-1
SZKL_CN-1_I801_00_00_00 | SZKL | CN-1 | I801 | VS-1
SZKL_BCO-1_I801_00_00_00 | SZKL | BCO-1 | I801 | VS-1
SZKL_VC-1_I801_00_00_00 | SZKL | VC-1 | I801 | VS-1
SZKL_BCO-2_I801_00_00_00 | SZKL | BCO-2 | I801 | VS-1
SZKL_BCO-3_I801_00_00_00 | SZKL | BCO-3 | I801 | VS-1
SZKL_BCO-4_I801_00_00_00 | SZKL | BCO-4 | I801 | VS-1
SZKL_WS-3_I801_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I801 | VS-1
SZKL_CD-1_I801_00_00_00 | SZKL | CD-1 | I801 | VS-1
SZKL_CD-2_I801_00_00_00 | SZKL | CD-2 | I801 | VS-1
SZKL_CD-3_I801_00_00_00 | SZKL | CD-3 | I801 | VS-1
SZKL_CD-4_I801_00_00_00 | SZKL | CD-4 | I801 | VS-1
SZKL_CD-5_I801_00_00_00 | SZKL | CD-5 | I801 | VS-1
SZKL_GT-1_I801_00_00_00 | SZKL | GT-1 | I801 | VS-1
SZKL_PF-1_I801_00_00_00 | SZKL | PF-1 | I801 | VS-1
SZKL_PF-1_I802_00_00_00 | SZKL | PF-1 | I802 | VS-2
SZKL_WS-3_I802_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I802 | VS-2
SZKL_BCO-1_I802_00_00_00 | SZKL | BCO-1 | I802 | VS-2
SZKL_BCO-2_I802_00_00_00 | SZKL | BCO-2 | I802 | VS-2
SZKL_BCO-3_I802_00_00_00 | SZKL | BCO-3 | I802 | VS-2
SZKL_BCO-4_I802_00_00_00 | SZKL | BCO-4 | I802 | VS-2
SZKL_VC-1_I802_00_00_00 | SZKL | VC-1 | I802 | VS-2
SZKL_CN-1_I802_00_00_00 | SZKL | CN-1 | I802 | VS-2
SZKL_IC-1_I802_00_00_00 | SZKL | IC-1 | I802 | VS-2
SZKL_IC-2_I802_00_00_00 | SZKL | IC-2 | I802 | VS-2
SZKL_WS-1_I802_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I802 | VS-2
SZKL_MS-1_I802_00_00_00 | SZKL | MS-1 | I802 | VS-2
SZKL_IS-1_I802_00_00_00 | SZKL | IS-1 | I802 | VS-2
SZKL_GT-1_I802_00_00_00 | SZKL | GT-1 | I802 | VS-2
SZKL_GT-1_I803_00_00_00 | SZKL | GT-1 | I803 | VS-3
SZKL_IS-1_I803_00_00_00 | SZKL | IS-1 | I803 | VS-3
SZKL_MS-1_I803_00_00_00 | SZKL | MS-1 | I803 | VS-3
SZKL_WS-1_I803_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I803 | VS-3
SZKL_IC-2_I803_00_00_00 | SZKL | IC-2 | I803 | VS-3
SZKL_IC-1_I803_00_00_00 | SZKL | IC-1 | I803 | VS-3
SZKL_CN-1_I803_00_00_00 | SZKL | CN-1 | I803 | VS-3
SZKL_BCO-4_I803_00_00_00 | SZKL | BCO-4 | I803 | VS-3
SZKL_WS-3_I803_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I803 | VS-3
SZKL_VC-1_I803_00_00_00 | SZKL | VC-1 | I803 | VS-3
SZKL_BCO-1_I803_00_00_00 | SZKL | BCO-1 | I803 | VS-3
SZKL_BCO-2_I803_00_00_00 | SZKL | BCO-2 | I803 | VS-3
SZKL_BCO-3_I803_00_00_00 | SZKL | BCO-3 | I803 | VS-3
SZKL_PF-1_I803_00_00_00 | SZKL | PF-1 | I803 | VS-3
SZKL_PF-1_I804_00_00_00 | SZKL | PF-1 | I804 | VS-4
SZKL_BCO-2_I804_00_00_00 | SZKL | BCO-2 | I804 | VS-4
SZKL_BCO-1_I804_00_00_00 | SZKL | BCO-1 | I804 | VS-4
SZKL_CN-1_I804_00_00_00 | SZKL | CN-1 | I804 | VS-4
SZKL_VC-1_I804_00_00_00 | SZKL | VC-1 | I804 | VS-4
SZKL_WS-3_I804_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I804 | VS-4
SZKL_BCO-4_I804_00_00_00 | SZKL | BCO-4 | I804 | VS-4
SZKL_BCO-3_I804_00_00_00 | SZKL | BCO-3 | I804 | VS-4
SZKL_IC-1_I804_00_00_00 | SZKL | IC-1 | I804 | VS-4
SZKL_IC-2_I804_00_00_00 | SZKL | IC-2 | I804 | VS-4
SZKL_WS-1_I804_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I804 | VS-4
SZKL_MS-1_I804_00_00_00 | SZKL | MS-1 | I804 | VS-4
SZKL_IS-1_I804_00_00_00 | SZKL | IS-1 | I804 | VS-4
SZKL_GT-1_I804_00_00_00 | SZKL | GT-1 | I804 | VS-4
SZKL_IS-1_I805_00_00_00 | SZKL | IS-1 | I805 | VS-5
SZKL_WS-1_I805_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I805 | VS-5
SZKL_IC-1_I805_00_00_00 | SZKL | IC-1 | I805 | VS-5
SZKL_IC-2_I805_00_00_00 | SZKL | IC-2 | I805 | VS-5
SZKL_WS-3_I805_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I805 | VS-5
SZKL_CN-1_I805_00_00_00 | SZKL | CN-1 | I805 | VS-5
SZKL_MS-1_I805_00_00_00 | SZKL | MS-1 | I805 | VS-5
SZKL_WS-3_I806_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I806 | VS-6
SZKL_IC-1_I806_00_00_00 | SZKL | IC-1 | I806 | VS-6
SZKL_IC-2_I806_00_00_00 | SZKL | IC-2 | I806 | VS-6
SZKL_WS-3_I807_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I807 | VS-7
SZKL_WS-3_I808_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I808 | VS-8
SZKL_WS-3_I809_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I809 | VS-9
SZKL_WS-3_I810_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I810 | VS-10
SZKL_CN-1_I813_00_00_00 | SZKL | CN-1 | I813 | PS-1
SZKL_WS-3_I813_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I813 | PS-1
SZKL_IC-2_I813_00_00_00 | SZKL | IC-2 | I813 | PS-1
SZKL_CD-1_I813_00_00_00 | SZKL | CD-1 | I813 | PS-1
SZKL_CD-4_I813_00_00_00 | SZKL | CD-4 | I813 | PS-1
SZKL_CD-5_I813_00_00_00 | SZKL | CD-5 | I813 | PS-1
SZKL_GT-1_I813_00_00_00 | SZKL | GT-1 | I813 | PS-1
SZKL_PF-1_I813_00_00_00 | SZKL | PF-1 | I813 | PS-1
SZKL_CD-3_I813_00_00_00 | SZKL | CD-3 | I813 | PS-1
SZKL_CD-2_I813_00_00_00 | SZKL | CD-2 | I813 | PS-1
SZKL_IC-1_I813_00_00_00 | SZKL | IC-1 | I813 | PS-1
SZKL_WS-1_I813_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I813 | PS-1
SZKL_MS-1_I813_00_00_00 | SZKL | MS-1 | I813 | PS-1
SZKL_IS-1_I813_00_00_00 | SZKL | IS-1 | I813 | PS-1
SZKL_IS-1_I814_00_00_00 | SZKL | IS-1 | I814 | PS-2
SZKL_MS-1_I814_00_00_00 | SZKL | MS-1 | I814 | PS-2
SZKL_WS-1_I814_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I814 | PS-2
SZKL_PF-1_I814_00_00_00 | SZKL | PF-1 | I814 | PS-2
SZKL_IC-1_I814_00_00_00 | SZKL | IC-1 | I814 | PS-2
SZKL_IC-2_I814_00_00_00 | SZKL | IC-2 | I814 | PS-2
SZKL_CN-1_I814_00_00_00 | SZKL | CN-1 | I814 | PS-2
SZKL_WS-3_I814_00_00_00 | SZKL | WS-3 | I814 | PS-2
SZKL_GT-1_I814_00_00_00 | SZKL | GT-1 | I814 | PS-2
SZKL_BCO-4_I815_00_00_00 | SZKL | BCO-4 | I815 | BS-1
SZKL_BCO-1_I815_00_00_00 | SZKL | BCO-1 | I815 | BS-1
SZKL_BCO-2_I815_00_00_00 | SZKL | BCO-2 | I815 | BS-1
SZKL_BCO-3_I815_00_00_00 | SZKL | BCO-3 | I815 | BS-1
SZKL_BCO-3_I816_00_00_00 | SZKL | BCO-3 | I816 | BS-2
SZKL_BCO-2_I816_00_00_00 | SZKL | BCO-2 | I816 | BS-2
SZKL_BCO-1_I816_00_00_00 | SZKL | BCO-1 | I816 | BS-2
SZKL_BCO-4_I816_00_00_00 | SZKL | BCO-4 | I816 | BS-2
SZKL_CD-1_I817_00_00_00 | SZKL | CD-1 | I817 | SS-1
SZKL_VC-1_I817_00_00_00 | SZKL | VC-1 | I817 | SS-1
SZKL_GT-1_I817_00_00_00 | SZKL | GT-1 | I817 | SS-1
SZKL_CD-5_I817_00_00_00 | SZKL | CD-5 | I817 | SS-1
SZKL_CD-2_I817_00_00_00 | SZKL | CD-2 | I817 | SS-1
SZKL_CD-3_I817_00_00_00 | SZKL | CD-3 | I817 | SS-1
SZKL_CD-4_I817_00_00_00 | SZKL | CD-4 | I817 | SS-1
SZKL_MS-1_I817_00_00_00 | SZKL | MS-1 | I817 | SS-1
SZKL_WS-1_I819_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I819 | HH
SZKL_WE-1_I819_00_00_00 | SZKL | WE-1 | I819 | HH
SZKL_MG-1_I819_00_00_00 | SZKL | MG-1 | I819 | HH
SZKL_MG-2_I819_00_00_00 | SZKL | MG-2 | I819 | HH
SZKL_WS-2_I819_00_00_00 | SZKL | WS-2 | I819 | HH
SZKL_WS-2_I820_00_00_00 | SZKL | WS-2 | I820 | HH
SZKL_MG-2_I820_00_00_00 | SZKL | MG-2 | I820 | HH
SZKL_MG-1_I820_00_00_00 | SZKL | MG-1 | I820 | HH
SZKL_WE-1_I820_00_00_00 | SZKL | WE-1 | I820 | HH
SZKL_WS-1_I820_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I820 | HH
SZKL_WS-1_I821_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I821 | L
SZKL_WE-1_I821_00_00_00 | SZKL | WE-1 | I821 | L
SZKL_MG-1_I821_00_00_00 | SZKL | MG-1 | I821 | L
SZKL_MG-2_I821_00_00_00 | SZKL | MG-2 | I821 | L
SZKL_WS-2_I821_00_00_00 | SZKL | WS-2 | I821 | L
SZKL_CD-1_I821_00_00_00 | SZKL | CD-1 | I821 | L
SZKL_CD-4_I821_00_00_00 | SZKL | CD-4 | I821 | L
SZKL_CD-2_I821_00_00_00 | SZKL | CD-2 | I821 | L
SZKL_CD-3_I821_00_00_00 | SZKL | CD-3 | I821 | L
SZKL_CD-5_I821_00_00_00 | SZKL | CD-5 | I821 | L
SZKL_CD-3_I822_00_00_00 | SZKL | CD-3 | I822 | LL
SZKL_CD-2_I822_00_00_00 | SZKL | CD-2 | I822 | LL
SZKL_CD-5_I822_00_00_00 | SZKL | CD-5 | I822 | LL
SZKL_CD-4_I822_00_00_00 | SZKL | CD-4 | I822 | LL
SZKL_CD-1_I822_00_00_00 | SZKL | CD-1 | I822 | LL
SZKL_WS-2_I822_00_00_00 | SZKL | WS-2 | I822 | LL
SZKL_MG-2_I822_00_00_00 | SZKL | MG-2 | I822 | LL
SZKL_MG-1_I822_00_00_00 | SZKL | MG-1 | I822 | LL
SZKL_WE-1_I822_00_00_00 | SZKL | WE-1 | I822 | LL
SZKL_WS-1_I822_00_00_00 | SZKL | WS-1 | I822 | LL

## 增加上下限
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 330 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 340 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 350 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 360 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_OR-1_I302_03_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 4.5 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 4.8 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 5.2 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 5.5 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_CN-1_I301_03_00_00 | '
update CustomerCollection set |  |  |  |  | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7000 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 8000 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-3_I018_02_00_00 | '
update CustomerCollection set |  |  |  |  | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7000 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 8000 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-2_I018_02_00_00 | '
update CustomerCollection set |  |  |  |  | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7000 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 8000 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-1_I018_02_00_00 | '
update CustomerCollection set |  |  |  |  | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7000 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 8000 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_IC-2_I018_02_00_00 | '
update CustomerCollection set |  |  |  |  | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7000 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 8000 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_IC-1_I018_02_00_00 | '
update CustomerCollection set |  |  |  |  | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7000 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 8000 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-4_I018_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 7 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 8 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 9 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-4_I015_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6.5 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 6.8 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7.2 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 7.5 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_IC-1_I015_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6.5 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 6.8 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7.2 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 7.5 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_IC-2_I015_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 7 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 8 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 9 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-1_I015_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 7 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 8 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 9 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-2_I015_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 7 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 8 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 9 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-3_I015_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 15 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 20 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 25 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 30 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-3_I016_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 15 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 20 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 25 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 30 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-2_I016_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 15 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 20 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 25 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 30 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-1_I016_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 15 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 25 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 30 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 35 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_IC-2_I016_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 15 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 25 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 30 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 35 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_IC-1_I016_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 15 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 20 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 25 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 30 | where CustomerCollectionCode=' | SZKL_BCO-4_I016_02_00_00 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 15 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 25 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 30 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 35 | where CustomerCollectionCode=' | DGKLSZ_IC-2_I305_03_00_00_1-7 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 15 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 25 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 30 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 35 | where CustomerCollectionCode=' | DGKLSZ_IC-1_I305_03_00_00_1-6 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6.5 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 6.8 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7.2 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 7.5 | where CustomerCollectionCode=' | DGKLSZ_WE-1_I049_02_00_E_1-3 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 6.5 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7.5 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 8 | where CustomerCollectionCode=' | DGKLSZ_VC-1_I049_02_00_E1_2-9 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6.5 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 6.8 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7.2 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 7.5 | where CustomerCollectionCode=' | DGKLSZ_IC-1_I049_02_00_E_1-6 | '
update CustomerCollection set | CustomerCollectionLowerLimit= | 6.5 | ,CustomerCollectionLowLimit= | 6.8 | ,CustomerCollectionUpLimit= | 7.2 | ,CustomerCollectionUpperLimit= | 7.5 | where CustomerCollectionCode=' | DGKLSZ_IC-2_I049_02_00_E_1-7 | '

## 新增客户采集点
insert into CustomerCollection values(' | DGKLSZ_IC-1_I063_00_00_E1_1-6 | ',' | DGKLSZ | ','T01','C03',' | IC-1 | ','R01',' | I063 | ', | null | , | null | , | null | , | null | ,1,'d','','') | VFA-Ei
insert into CustomerCollection values(' | DGKLSZ_IC-2_I063_00_00_E1_1-7 | ',' | DGKLSZ | ','T01','C03',' | IC-2 | ','R01',' | I063 | ', | null | , | null | , | null | , | null | ,1,'d','','') | VFA-Ei
insert into CustomerCollection values(' | DGKLSZ_IC-1_I064_02_00_E_1-6 | ',' | DGKLSZ | ','T01','C03',' | IC-1 | ','R01',' | I064 | ', | null | , | null | , | null | , | null | ,1,'d','usp_formula_getcommom_E','') | VFA-E
insert into CustomerCollection values(' | DGKLSZ_IC-2_I064_02_00_E_1-7 | ',' | DGKLSZ | ','T01','C03',' | IC-2 | ','R01',' | I064 | ', | null | , | null | , | null | , | null | ,1,'d','usp_formula_getcommom_E','') | VFA-E
insert into CustomerCollection values(' | DGKLSZ_BCO-1_I306_03_00_00_2-4 | ',' | DGKLSZ | ','T01','C03',' | BCO-1 | ','R01',' | I306 | ', | 1.5 | , | 2 | , | 3 | , | 3.5 | ,1,'d','','') | DO-1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5
insert into CustomerCollection values(' | DGKLSZ_BCO-2_I306_03_00_00_2-5 | ',' | DGKLSZ | ','T01','C03',' | BCO-2 | ','R01',' | I306 | ', | 1.5 | , | 2 | , | 3 | , | 3.5 | ,1,'d','','') | DO-1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5
insert into CustomerCollection values(' | DGKLSZ_BCO-3_I306_03_00_00_2-6 | ',' | DGKLSZ | ','T01','C03',' | BCO-3 | ','R01',' | I306 | ', | 1.5 | , | 2 | , | 3 | , | 3.5 | ,1,'d','','') | DO-1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5
insert into CustomerCollection values(' | DGKLSZ_BCO-4_I306_03_00_00_2-7 | ',' | DGKLSZ | ','T01','C03',' | BCO-4 | ','R01',' | I306 | ', | 1.5 | , | 2 | , | 3 | , | 3.5 | ,1,'d','','') | DO-1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5